## Slide 1: Регулирование режимов работы водохранилищ при водохозяйственных расчетах на основе методов оптимизации (на примере водохозяйственного комплекса «оз.Байкал – Иркутское водохранилище») Бубер А.Л., Бубер В.Б.- ВНИИГиМ

## Slide 2: Диспетчерский график (ДГ) в табличном и графическом виде (Иркутская ГЭС – озеро Байкал)

## Slide 3
санитарные попуски - 97-99 %;
гидроэнергетика - 85-95 %;
судоходство - 85-90 %;
орошение и сельскохозяйственное (с/х) обводнение - 75-90 %;
рыбное хозяйство (р/х) - 75-90 %.
В соответствии с МУ по разработке ПИВР обеспеченность водопользователей при водохозяйственном расчете по многолетнему гидрологическому ряду должна находиться в следующем диапазоне значений:

## Slide 4
Обоснование качества управления по ДГ
Водохозяйственные расчеты (ВХР) по многолетним гидрологическим рядам приточности позволяют определить обеспеченность водопользователей по числу бесперебойных лет.
Если обеспеченности по всем водопользователям лежат в допустимом интервале значений, то конфигурация ДГ является удовлетворительной и может быть утверждена в качестве инструментария при определении режимов работы водохранилищ.
Notes: 4

## Slide 5
Если не удалось определить удовлетворительного ДГ, то возникает конфликт интересов требований водопользователей, который может быть разрешен на основе поиска компромиссного ДГ.
Можно ли найти такое управление попусками, чтобы избежать конфликта интересов?
Notes: 5

## Slide 6
ДГ ПИВР 1988, исходный и компромиссный
Notes: 6

## Slide 7
ДГ Проект 2018, исходный и компромиссный
Notes: 7

## Slide 8
Обеспеченность, ДГ ПИВР 1988, исходный
Notes: 8

## Slide 9
Обеспеченность, ДГ ПИВР 1988, компромиссный
Notes: 9

## Slide 10
Обеспеченность, ДГ ПИВР 1988, максимальный
Notes: 10

## Slide 11
Обеспеченность, ДГ ПИВР 1988, санитарный
Notes: 11

## Slide 12
Обеспеченность, ДГ ПИВР 1988, коммунальное х-во
Notes: 12

## Slide 13
Обеспеченность, ДГ ПИВР 1988, энергетика
Notes: 13

## Slide 14
Сравнение %, ДГ 2018, ПИВР 1988 исходные
Notes: 14

## Slide 15
Сравнение %, ДГ 2018, ПИВР 1988 компромиссные
Notes: 15

## Slide 16: Разработка инструментария и вычислительной технологии в среде Excel для научного обоснования и количественной оценки принимаемых на основе диспетчерских графиков управленческих решений
Цель
Notes: 16

## Slide 18
Постановка задачи
2N - количество интервалов в многолетнем гидрологическом ряду;
К – количество требований водопользователей
Система уравнений водного баланса
i - номер интервала многолетнего
гидрологического ряда
Wi и Wi+1 – начальный и конечный
объемы воды в водохранилище
для i-го интервала
Pi – приток к водохранилищу
в i-м интервале
Ri – сбросной расход в i-м интервале
многолетнего гидрологического ряда

## Slide 19
По каждому решению определяется число перебоев для каждого требования k (k =1÷K)
Пik(Wi,Ri,Wi+1) число перебоев для требования k
в i–м интервале (i =1÷2N) и решения (Wi,Ri,Wi+1)
штрафная целевая функция перебоев для требования k
Суммарная (по всем требованиям) штрафная целевая функция F

## Slide 20: Оптимизационная задача
Минимизировать
при

## Slide 21
Водохозяйственный расчет
по диспетчерским графикам
даёт начальное решение
Алгоритм решения

## Slide 22: I этап решения
Фиксируем величины
Минимизируем
при

## Slide 23
Со второго уравнения разбиваем систему на N локальных задач.
Каждая задача содержит пару уравнений - для четного (2j) и
нечетного (2j+1) интервала (j={1, N}).

## Slide 24
Минимизировать по переменным R2j, W2j+1, R2j+1 целевую функцию:
Рассмотрим решаемую на j-м шаге
локальную задачу
для 2j-го и (2j+1)-го уравнений системы
при ограничениях

## Slide 25
Обозначения:
R12j, W12j+1, R12j+1 - значения переменных, минимизирующих целевую функцию F2j.2j+1
Решение R02j,W02j+1, R02j+1 существует
Существует решение R12j, W12j+1, R12j+1
Значение целевой функции F не ухудшится для всех найденных до шага j значений переменных с верхними индексами 0 и 1

## Slide 26
W01, R01=R11 и W02
на N-м шаге первого этапа
получат новые значения.
j=N
W2N+1=W1
P2N+1=P1
R2N+1=R1
W02N+2=W02

## Slide 27
W11≠W01
W12 ≠ W02
W12j = W02j
(j = {2, N})
Результат I этапа построения решения:
приближения векторов-решений:
W1 = {W11 …W12N+1}
R1 = {R11 …R12N}
Минимизация:

## Slide 28: II этап решения
Фиксируем величины
Минимизируем
при

## Slide 29
Со второго уравнения разбиваем систему на N локальных задач.
Каждая задача содержит пару уравнений - для нечетного (2j+1) и для четного (2j)
интервала (j={1, N}).

## Slide 30
Минимизировать по переменным R2j-1, W2j, R2j
целевую функцию:
Рассмотрим решаемую на j-м шаге
локальную задачу
для 2j-го и (2j+1)-го уравнений системы
при ограничениях

## Slide 31
Обозначения:
R22j-1, W22j, R22j - значения переменных, минимизирующих целевую функцию F2j-1,2j
Решение R12j-1,W12j, R12j существует
Существует решение R22j-1, W22j, R22j
Значение целевой функции F не ухудшится для всех найденных до шага j значений переменных с верхними индексами 1 и 2

## Slide 32
W21 ≠ W11
W22j-1 = W12j-1
j = {2, N}
Результат II этапа построения решения:
приближения векторов-решений:
W2 = {W21 …W22N+1}
R2 = {R21 …R22N}
Минимизация:

## Slide 33
Последовательность шагов этапов I и II
повторяется циклически
пока разность значений целевой функции
по окончании двух последующих проходов цикла не будет меньше заданной величины ε > 0
Поскольку Функционал монотонно убывает, итерационный процесс сходится к локальному минимуму.

## Slide 34
Математическая модель и алгоритм позволяют:
Математически строго определить методику и разработать основанную на оптимизационных методах вычислительную технологию выполнения оценочных ВХР для определения предельных параметров надежности при создании диспетчерских графиков.
Количественно оценить качество управления по ДГ.
Выводы

## Slide 35
Спасибо за внимание
Notes: 35